## DESCRIPTIF
AMÉNAGEMENT D'UNE SALLE DES FÊTES À GARGAS (84400) | [5 empty] | LOT N°11 : PHOTOVOLTAÏQUE
Maitre d'ouvrage : MAIRIE DE GARGAS - 84400
Architecte : MICHEL ROUX - ARCHITECTE DPLG
BET Fluides : GESTION TECHNIQUE FLUIDES
Entreprise : ____________________
DECOMPOSITION EN PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE : Indice 2 du 19.09.2024
| DESCRIPTION | U. | Qté BET | Qté ENT | P.U. | Montant
Le présent lot est traité à PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE conformément au CCTP, DPGF et plans de conception qui se complètent mutuellement.
Les quantités sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises
1 | PRESENTATION
Suivant CCTP
2 | PRESCRIPTIONS GENERALES
Suivant CCTP
3 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Suivant CCTP
4 | PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES COURANTS FORTS
Suivant CCTP
4.1 | ETUDES & DEMARCHES ADMINISTRATIVES
Réalisation de l'ensemble des démarches administratives et techniques nécessaire :
| - Réalisation d'une étude d'implantation, de couverture solaire et de productivité détaillée (taux autoconsommation, taux d'autonomie, temps de retour sur investissement etc…), | ens | 1
| - Réalisation d'une note de calculs PV SYST ou équivalent dédiée à l'installation PV avec masque proche et lointain | ens | 1
| - Dossier de raccordement ENEDIS, | ens | 1
| - Démarches auprés des opérateurs externes (ENEDIS, CONSUEL, etc…) | ens | 1
| - Démarches pour réalisation du dossier en Autoconsommation collective | ens | 1
| - Transmission dossier bureau de contrôle et validation, | ens | 1
| - Attestation CONSUEL, | ens | 1
TOTAL 4.1
4.2 | AVANT TRAVAUX
Préparation de la zone d'installation des modules PV comprenant :
| - Validation de la surcharge en toiture, | PM
| - Consignation et dépose des équipements électriques, | PM
| - Mise en relation avec les entreprises qui auraient du matériel à déplacer/déposer, | PM
| - Demandes de raccordement à ENEDIS | PM
| - Validation du dossier EXE par le bureau de contrôle | PM
TOTAL 4.2
4.3 | INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE
| Préparation de la zone d'installation des modules PV selon CCTP | ens | 1
- Installation photovotaique en revente directe
- Puissance d'installation 12kWc
- Onduleurs et distribution électrique en local technique coupe feu
| Fourniture et pose du système de supportage adapté selon la nature de la toiture selon CCTP (ETN ou AVIS TECHNIQUE de la solution obligatoire) | ens | 1
| Fourniture et pose des modules PV selon surface exploitable toiture, étude et CCTP | ens | 1
| Réalisation des cheminements extérieurs apparents et encastrés selon CCTP. Compris système de pénétration étanche dans le bâtiment, adapté selon la nature de la toiture. | ens | 1
| Câblage des parties DC et AC selon CCTP | ens | 1
- Câblage des strings, jusqu'au coffret DC,
- Câblage depuis coffret DC, jusqu'aux Onduleurs,
- Fourniture et pose des coffrets DC,
- Fourniture, sertissage et raccordement via connecteurs adaptés,
| Fourniture, pose et paramétrage des onduleurs selon CCTP | ens | 1
| Câblage partie AC selon CCTP | ens | 1
- Câblage depuis Onduleur, jusqu'au coffret AC,
- Câblage depuis coffret AC, jusqu'au TD PHOTOVOLTAÏQUE,
- Fourniture et pose des coffrets AC,
- Fourniture, sertissage et raccordement via connecteurs adaptés,
| Fourniture, pose et raccordement d'un TD PHOTOVOLTAÏQUE type SCHNEIDER ELECTRIC PrismaSeT XS ou équivalent (selon CCTP & NDC) comprenant : | ens | 1
- Un système de supportage en local technique,
- Un interrupteur sectionneur général TETRA + bobine MX
- Les disjoncteurs TETRA dédiés par onduleur (avec ou sans différentiels selon régime de neutre - NDC),
- Les disjoncteurs dédiés aux autres équipements selon CCTP (Eclairage, etc…),
- Les équipements de commandes utiles (horloge astronomique etc…),
- Accessoires de distribution (borniers de puissance, borniers de raccordement, jeu de barre etc…)
- Répartiteur de terre,
- Porte schéma électrique,
- Repérage / Etiquettage complet,
- …
NB : Mise en place du TD dans le local technique du R+1
| Chemin de câbles 100x55mm capoté type dalles marines dans local PV (Fourniture et pose) | ml | 5
| Arrêt d'urgence PV extérieur, installé à en facade | ens | 1
| Arrêt d'urgence PV intérieur, installé à l'entré du local onduleur pour : | ens | 3
- Coffret DC,
- Coffret AC,
- TD Photovoltaïque,
| Essais de fonctionnement des AU en phase vérification et réception | ens | 1
| Mise à la terre de l'ensemble (Modules PV, support toiture, chemins de câbles, TD etc…) | ens | 1
| Alimentation TD PHOTOVOLTAÏQUE depuis le coffret compteur ENEDIS, comprenant : | ens | 1
- La distribution par câble U-1000 R2V de section adaptée (selon NDC), en encastrée et/ou en enterrée via fourreaux TPC dédiés,
- La fourniture, pose, raccordement et étiquettage de la protection de départ à intégrer et ses accessoires (disjoncteur adapté, cosses, manchons, gaine thermorétractable etc...), selon CCTP et NDC.
- La réalisation des passages et/ou pénétrations dans le bâtiment (crosses en toiture et/ou carottage en façade), y compris étanchéité,
| Liaison courant faible depuis bâtiment selon CCTP | ens | 1
| Mise en réseau des onduleurs selon CCTP | ens | 1
| Fourniture, pose et paramétrage d'une solution de monitoring | ens | 1
| Fourniture et pose d'un extincteur adapté dans le local onduleur | ens | 1
| Affichage de panneaux de signalisation de l'installation avec organes principaux par façades d'attaques des pompiers, | ens | 1
| Affichage de prévention à positionner à l'entrée du local onduleur | ens | 1
| Fourniture, pose et paramétrage d'un panneau d'affichage à l'accueil, pour communiquer sur la production réalisée. Compris alimentation électrique locale (sur PC) et réseau (WIFI ou via RJ45). | ens | 1
| Mise en service générale de l'installation et essais de fonctionnement | ens | 1
| Contrôle infra-rouge par drone du champs PV après mise en service | ens | 1
| Formation du/des utilisateur(s) | ens | 1
TOTAL 4.3
RECAPITULATIF
4 | PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES PHOTOVOLTAIQUE
4.1 | ETUDES & DEMARCHES ADMINISTRATIVES
4.2 | AVANT TRAVAUX
4.3 | INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE
TOTAL GENERAL H.T
TOTAL T.V.A 20 %
TOTAL GENERAL T.T.C