## DESCRIPTIF
AMÉNAGEMENT D'UNE SALLE DES FÊTES À GARGAS (84400) | [5 empty] | LOT N°08 : ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maitre d'ouvrage : MAIRIE DE GARGAS - 84400
Architecte : MICHEL ROUX - ARCHITECTE DPLG
BET Fluides : GESTION TECHNIQUE FLUIDES
Entreprise : ____________________
DECOMPOSITION EN PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE : Indice 2 du 19.09.2024
| DESCRIPTION | U. | Qté BET | Qté ENT | P.U. | Montant
Le présent lot est traité à PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE conformément au CCTP, DPGF et plans de conception qui se complètent mutuellement.
Les quantités sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par les entreprises
1 | PRESENTATION
Suivant CCTP
2 | PRESCRIPTIONS GENERALES
Suivant CCTP
3 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Suivant CCTP
4 | PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES COURANTS FORTS
Suivant CCTP
4.0 | DEPOSE DES INSTALLATIONS
Consignations
| L'entreprise devra la consignation des installations existantes avant démolition | ens | 1
| Dépose de l'ensemble des installations électriques courants forts et faibles, intérieures et extérieures : | ens | 1
- Luminaires,
- Appareillages,
- TGBT existant,
- Distribution existante (câbles, gaines, goulottes etc…),
- …
TOTAL DEPOSE
4.1 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
Mise en place des installations de chantier comprenant :
| - Coffret de 2 PC mono et 2 PC TETRA avec disjoncteur différenciel 30mA | u | 1
| - Eclairages provisoires de chantier par projecteurs LED 80W | ens | 1
| - Alimentation baraque de chantier - 6 kW TRI+N+T | ens | 1
| - Conformité électrique des installations | ens | 1
TOTAL INSTALLATIONS DE CHANTIER
4.2 | MISE A TERRE, PROTECTION DES PERSONNES
| Prise de terre à reprendre | ens | 1
| Liaisons équipotentielles | ens | 1
| Mise à la terre de la charpente métallique | ens | 1
| Réseau de terre informatique | ens | 1
| Mise à la terre de l'ensemble des masses métalliques | ens | 1
| Mesure de terre | ens | 1
TOTAL MISE A LA TERRE
4.3 | COMPTAGE ET PRODUCTION D'ENERGIE
| Le comptage tarif bleu existant en 6kVA MONO va évoluer vers un 18kVA TRI. | SO
La MOA s'occupera des démarches auprés d'ENEDIS.
Jonction compteur TGBT
Le bloc compteur + DB existant situé dans le bâtiment, sera supprimé.
Un nouveau bloc compteur sera créé et installé par ENEDIS en limite de propriété (dans logette ENEDIS).
Depuis ce nouvel emplacement, l'alimentation du bâtiment sera retirée.
| Le lot VRD aura à sa charge : | SO
- La réalisation des tranchées et rebouchages dans les règles de l'art,
- La fourniture et pose des fourreaux dans les règles de l'art (lit de sable etc…)
- La fourniture et pose d'un regard de tirage en pied de façade,
| Le lot ELEC aura à sa charge : | ens | 1
- Disjoncteur de branchement en logette extérieure
- La fourniture et pose des fourreaux terminaux, depuis le regard de tirage jusqu'au nouveau local TGBT,
- La réalisation d'une note de calculs permettant d'adapter la section de la liaison,
- La fourniture, le tirage et raccordement (compris accessoires), d'un nouveau câble d'alimentation générale (4P),
NB : Le câble d'alimentation devra être en capacité de supporter les 36kVA - 63A/phase de l'abonnement Tarif Bleu triphasé, en cas d'évolution future des besoins,
| ENEDIS aura à sa charge : | SO
- La fourniture et pose d'un bloc DB + Compteur adapté au nouvel abonnement TRI,
- Les raccordements (côté compteur et DB amont),
| Obtension CONSUEL suite déplacement DB | ens | 1
TOTAL COMPTAGE ET PRODUCTION D'ENERGIE
4.4 | TGBT
| Note de calculs globale de l'installation comprenant les schémas unifilaires et courbes des protections | ens | 1
TGBT (fourniture, pose et câblage interne sur bornier) selon CCTP :
| Enveloppe adaptée à son environnement avec 30% de reserve mini, compris : | ens | 1
- répartiteur étagé 4P,
- accessoires de raccordements (borniers etc…),
- goulotte de distribution haute et basse de taille adaptée, avec accessoires de liaisons au sol/plafond,
| Protections des circuits de prises de courant avec différentiel 30mA suivant équipement des locaux | ens | 1
| Protections des circuits d'éclairages avec différentiel 30/300mA suivant implantation | ens | 1
| Protections des circuits d'éclairages extérieur avec différentiel 300mA sur horloge astronomique | ens | 1
| Protections des circuits CVC avec différentiel 30/300mA, type AC/Asi selon récepteur, | ens | 1
| Protections des circuits DIVERS/SPECIFIQUES avec différentiel 30/300mA, type AC/Asi selon récepteur (informatique, SSI, compresseur etc…), | ens | 1
Alimentations de sécurité
| Alimentation SSI en CR1 | ens | 1
| Alimentation VMC PERMANENTE - 150W MONO | ens | 1
Alimentations spécifiques (Distribution - Fourniture et pose)
(puissances indicatives à confirmer avec les lots concernés)
| Alimentation INFO - 3KW MONO | ens | 1
| Alimentation ADOUCISSEUR - 10W MONO | ens | 1
| Alimentation ARMOIRE NEGATIVE - 650W MONO | ens | 1
| Alimentation ARMOIRE POSITIVE - 140W MONO | ens | 1
| Alimentation MICRO-ONDES - 1.5KW MONO | ens | 1
| Alimentation FOUR - 7.5KW TETRA | ens | 1
| Alimentation INDUCTION - 3.7KW MONO | ens | 1
| Alimentation DESSERTE - 1W MONO | ens | 1
Alimentations CVC (Distribution - Fourniture et pose)
(puissances sont indicatives et à confirmer avec les lots concernés)
| Alimentation CLIM UNITE EXTERIEUR - 20A TRI | ens | 1
| Alimentation CLIM UNITE INTERIEURE - 10A TRI (4 unites intéreures sur deux alimentations) | ens | 2
| Alimentation VMC CONFORT - 150W MONO sur contacteur et horloge astronomique | ens | 2
| Alimentation ECS - 2.5KW MONO | ens | 1
| Alimentation SECHE-MAINS - 2KW MONO | ens | 2
| Alimentation DESTRATIFICATEUR - 2KW MONO - Compris liaison gainée vers commande basse (local ménage) | ens | 4
| Alimentation TELECOMMANDE CENTRALISÉE - 150W MONO - sur PC 16A 2P+T | ens | 1
| Alimentation ROBINNET - 100W MONO | ens | 1
Comptages d'énergies
| Concentrateur type SCHNEIDER ELECTRIC Wiser Energy ou techniquement équivalent, permettant de mesurer jusqu'à 5 groupes de consommateurs (PC, Eclairage, ECS, Chauffage, Climatisation…) | ens | 1
TOTAL TGBT
4.5 | DISTRIBUTION
| Gaines ICT/ICTA de distribution encastrée dans faux-plafond et/ou cloisons sèches. | ens | 1
Chemin de câbles courants forts
| 300x55mm en dalle CABLOFIL | ml | 20
| 100x55mm en dalle CABLOFIL | ml | 30
| Percages pour la traversée des planchers et murs | ens | 1
| Rebouchages au plâtre des traversées coupe feu | ens | 1
TOTAL DISTRIBUTION
4.6 | DISPOSITIF D'ARRET D'URGENCE
Arrêts d'urgence :
| - AU général électrique | ens | 1
| - AU général CVC | ens | 1
| Essais de fonctionnement en phase vérification et réception | ens | 1
TOTAL ARRET D URGENCE
4.7 | AMENAGEMENT DES LOCAUX
Eclairage (Fourniture, pose, câblage et raccordement)
| Luminaires type 1 - Réglette lineaire LED 26W 3156lm Gradable DALI ou TRIAC 3000°K blanc chaud | u | 14
| Luminaires type 2 - Réglette lineaire LED 19.5W 2367lm Gradable DALI ou TRIAC 3000°K blanc chaud | u | 3
| Luminaires type 3 - Réglette lineaire LED 24V 9.6W 329lm ON/OFF 3000°K blanc chaud (rétro-éclairage) | u | 17
| Luminaires type 4 - Spot orientable sur patére LED 8W 620lm Gradable DALI ou TRIAC 3000°K blanc chaud | u | 14
| Luminaires type 5 - Spot encastré orientable LED 8W 620lm Gradable DALI ou TRIAC 3000°K blanc chaud | u | 7
| Luminaires type 6 - Downlight LED encastré 12W 3000K ON/OFF IK07 Mini | u | 15
| Luminaires type 7 - Réglette LED étanche 60W 1500mm ON/OFF IP68 IK10 4000°K blanc neutre | u | 5
| Luminaires type 8 - Downlight encastré circulaire extérieur 8.6W 597lm ON/OFF 3000°K blanc chaud | u | 12
| Arrimage des luminaires encastrés en faux-plafond, d'un poid supérieur à 200g | ens | 1
| Fourniture et pose des dissipateurs de chaleur des luminaires encastrés en faux-plafonds isolés, type RAMSPOT ou équivalent (adaptés au type de luminaire) | ens | 1
Equipements intérieurs (Fourniture, pose, câblage et raccordement)
Hall, Sanitaires, locaux techniques et sociaux
| Détecteur de présence encastré au plafond | u | 4
| Détecteur de présence saillie au plafond | u | 4
| Interrupteur simple allumage | u | 1
| Prise de courant simple 16A 2P+T | u | 5
| Prise de courant double 16A 2P+T | u | 2
| Seche-mains électrique à détection | u | 2
| Gaine de liaison vide pré-aiguillée, pour commande basse Destratificateur (en adéquation avec lot CVC) | u | 4
Salle des fêtes & Office
| Interrupteur simple allumage | u | 2
| Interrupteur poussoir + interface controleur DALI ou TRIAC | u | 2
| Prise de courant double 16A 2P+T | u | 11
| Contact d'ouverture sur porte-fenêtre, avec asservissement de la sonoriation sur ouverture via contacteur modulaire. | u | 1
Eclairages extérieur
| Commande et câblage sur horloge astronomique de l'éclairage extérieur | ens | 1
| Prise de courant simple étanche 16A 2P+T | u | 3
| Prise de courant simple étanche 20A 3P+N+T | u | 1
TOTAL AMENAGEMENT DES LOCAUX
4.8 | ECLAIRAGE DE SECURITE AVEC BLOCS AUTONOMES
| Blocs de balisage de sécurité 45lms | u | 7
| Bloc d'ambiance de sécurité 400lms | u | 2
| Bloc portatif BAPI pour TGBT | u | 1
| Télécommande de mise au repos | u | 1
| Câblage et raccordement | ens | 1
| Essais et mise en service | ens | 1
TOTAL ECLAIRAGE DE SECURITE
5 | PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES COURANTS FAIBLES
Suivant CCTP
5.1 | ALARME INCENDIE
| Alarme incendie type 4 | PM
| Centrale d'alarme incendie type 4 (fourniture et pose) | u | 1
| Diffuseurs sonores (fourniture et pose) | u | 2
| Diffuseurs lumineux (fourniture et pose) | u | 2
| Déclencheurs manuels "Alarme rouge" + clapet de protection (fourniture et pose) | u | 2
| Câblage/Distribution de l'ensemble et raccordement | ens | 1
| Mise en service et essais | ens | 1
| Responsabilité à obligation de résultat | PM
TOTAL ALARME INCENDIE
5.2 | VDI
| Les points réseaux ne devront pas dépassés 90m de longueur | PM
Adduction au réseau
L'installation courant faible aura pour origine la nouvelle baie informatique intégrée dans le placard TGBT.
| Fourniture de 2 fourreaux de liaisons verts D40mm au lot VRD, pour création d'une liaison depuis la GTL vers le point d'origine de l'installation courant faible (Pied de poteau FranceTelecom). | ens | 1
Baie informatique
| Fourniture, pose et raccordement d'une baie informatique 10'' 9U avec porte vitrée vérrouillable, panneaux latéraux démontables, entrées câbles hautes et basses, finition noire, comprenant : | ens | 1
- Un panneau de brassage équipé de 12 noyaux RJ45 cat.6A,
- 1 Guide câble à balais 1U,
- Un rail DIN pour intégration DTIO
- Un bloc de 4 prises 230V avec protection parafoudre, à raccorder sur disjoncteur dédié,
- Une tablette support 1U (box Opérateur Internet ou équipement Fibre Optique),
Prises et connecteurs (Fourniture, pose, câblage et raccordement)
| Prises RJ45 cat. 6A | u | 3
| Cordons de brassage cat.6A F/FTP - 0.3ml | u | 10
WIFI
| Prises RJ45 cat. 6A F/FTP en attente pour future borne WIFI (au plafond) | u | 3
| Etiquetage et repérage de l'installation | ens | 1
| Recette de l'installation (test des paires) | ens | 1
TOTAL VDI
RECAPITULATIF
4 | PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES COURANTS FORTS
4.0 | DEPOSE DES INSTALLATIONS
4.1 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
4.2 | MISE A LA TERRE
4.3 | COMPTAGE ET PRODUCTION D ENERGIE
4.4 | TGBT
4.5 | DISTRIBUTION
4.6 | ARRET D'URGENCE
4.7 | AMENAGEMENT DES LOCAUX
4.8 | ECLAIRAGE DE SECURITE AVEC BLOCS AUTONOMES
5 | PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES COURANTS FAIBLES
5.1 | ALARME INCENDIE
5.2 | VDI
TOTAL GENERAL H.T
TOTAL T.V.A 20 %
TOTAL GENERAL T.T.C